함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	교체 유보 수도계량기 조치 요청

1. 귀 부서의 이상 수도계량기 교체 요청에 대해 현장 방문 결과 아래와 같이 교체 유보함을 알려드리니

2. 수요가와 협의하여 계량기 관리가 원만히 이루어지도록 적극 조치하여 주시고, 장애 해소 후 우리 부서로 수도계량기 재교체 요구하여 주시기 바랍니다.

가. 교체 유보 수도계량기 현황

연번	고객번호	주 소	기물번호	교체 사유	미교체사유 및 조치결과	지역담당 조치사항
1	28673316	********** ***********	B1100991432	멈춤	노후 아연도강관 (재건축 단지)	수용가에 공용배관 정비권고
2	29156843	**********	R1000001575	회불	주차장애(차주 차량이동 거부	수용가와 장애 해소 협의
3	31746480	**********	p0700125335	멈춤	공가 (출입통제로 관리인 보안상 비밀번호 안내 거부)	수용가와 교체일정 사전협의
4	22621131	******** ********	W08-908766	회불	부재중(밸브내부 설치)	수용가와 교체일정 사전협의
5	25643151	******** *******	F08000039094	회불	장애(감압면설치로 교체불가)	수용가에 장애물 철거 협의
6	25646253	******** ********	F08-39276	멈춤	장애(감압면설치로 교체불가)	수용가에 장애물 철거 협의
7	22407148	******** ***	b0900019350	회불	수요가 귀책 심도장애 (사진첨부)	수용가에 장애물 철거 협의
8	22621131	******** ********	W0800908766	멈춤	부재중(밸브옥내)	수용가와 교체일정 사전협의
9	22504122	******** *******	P0800121962	회불	부재중(밸브옥내)	수용가와 교체일정 사전협의
10	22507521	******** *******	P0800122409	회불	부재중(밸브옥내)	수용가와 교체일정 사전협의
11	29023954	************	J0900082676	멈춤	공간협소(사진첨부)	수용가에 정비 권고
12	29131673	******** ***	*********90	회불	주차장애	수용가와 장애 해소 협의

연번	고객번호	주 소	기물번호	교체 사유	미교체사유 및 조치결과	지역담당 조치사항
13	36917840	******** ***	r12-28101	멈춤	부재중(안내문 부착)	수용가와 교체일정 사전협의
14	28637019	****** ************	CB06-903486	회불	계량기 매몰	수용가에 정비 권고
15	22605398	***********************	05-32937	회불	부재중(밸브옥내)	수용가와 교체일정 사전협의
16	22270223	*************	P11-111151	멈춤	지침 정상 회전	재확인 조치
17	28641111	********* ***	*********78	회불	부재중(안내문 부착)	수용가와 교체일정 사전협의

나 협조사항

- 검침 중 이상(고장) 수도계량기로 의심될 경우 “상수도사업본부 수도계량기 관리

지침”에 의거 검침원이 반드시 수용가에 전화 확인(고장, 교체장애 여부 등) 및                   고장 판정(현장 확인) 후 교체 요청하시기 바람.

- 아울러 계량기 교체가 불가능한 사안(장애 등)은 지역담당자가 수요가와 협의 및                    장애 해소한 후 계량기 교체 요청(계량기 교체 지연 및 인력낭비 예방)

다. 관련조례 : 서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임)

붙임 : 수도계량기 장애 사진  2부.   끝.

	현장민원과장
주무관	정영환		현장민원과장	01/14 천성훈
협조자
시행	현장민원과-503	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡2동459-4) 강남수도사업소 본관 1층 현장민원과	/
전화	02-3146-2962	/전송		/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개