		강동수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(명일동 270번지 삼익아파트 11동 703호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012015002943
처리일자	2015년 01월 13일 14 시 10 분
공사장소	134-780 서울 강동구 ***************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/01/12		검사일	2015/01/13		검사자	함인석
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	*****		주 소	서울특별시 강동구 *************************************************************************
	***	***		****	*************
검사방법	****
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

첨 부 : 현장사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							함인석				주무관					김효수					시설관리과장					01/14 남정열
협조자
시행			시설관리과-792										(						)		접수												(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로51(성내동541-4)																/
전화		3146-5203							/전송			3146-5239					/	keironn99@seoul.go.kr													/	부분공개(6)