	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	쪽방지역 안전관리 영상정보 공유설비 물품납품 및 준공검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-13799(2014.12.24.)호“쪽방지역 안전관리 영상정보 공유설비 설치 계획”

나. 현장대응단-230(2015.1.13.)호“물품검수조서(쪽방지역 안전관리 영상정보장비)”

다. 현장대응단-252(2015.1.14.)호“쪽방지역 안전관리 영상정보 공유설비 준공검사(감독)조서”

2.  우리서 관할 쪽방지역에 대한 재난예방대책의 일환으로 종로구청 통합안전센터 수집 CCTV 영상정보를 공유하는 영상정보 공유설비 물품납품 및 준공검사가 완료되어 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 쪽방지역 안전관리 영상정보 공유설비 설치

나. 계 약 자 : ㈜ 티에스에스(대표 최정환 / 전화 02-718-6291)

다. 계약금액 : 금4,510,000원(금사백오십일만원)

라. 준공일시 : 2015. 1. 8(목)

마. 물품납품 : 2015. 1. 8(목)

바. 납품물품 : 모니터링S/W, 케이블공사, 운영PC, 모니터

사. 예산과목 : 소방관서 보수·보강공사 / 시설비(40101)

아. 준공검사 : 현장지휘대팀장 이안재, 통신담당 노자환

자. 물품검수 : 현장지휘대팀장 이안재, 안전담당 김경일, 통신담당 노자환

차. 납품설치 : 종로소방서 종합상황상황실

붙임  1. 물품검수조서 1부.

2. 준공검사(감독)조서 1부.

3. 준공검사결과 1부.  끝.

담당자	김경일		1지휘대장	이안재		재난관리과장	김상곤		소방서장	01/14 이재옥
협조자
시행	현장대응단-254	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개