문서번호	토질재료시험과-115
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
조보선		박희석	01/14 권영찬
협조

비교숙련도 시험관련 직원교육 실시보고

2015.  01

품 질 시 험 소

토질재료시험과

비교숙련도 시험관련 교육실시 보고

KOLAS 숙련도 시험과 관련하여 기술표준원(기술위원회)의 승인을 받은 콘크리트 공시체 압축강도 시험전 직원교육 실시 보고임

□ 개  요

○ 관련근거 : 시험자간 비교시험(PC-14-103) 실시 안내(한국계량

측정협회 측정 15-013(2015.01.09.))

○ 대    상 : 시멘트 및 관련제품 비교숙련도(콘크리트 공시체 압축강도시험)

○ 일    시 : 2015.01.14.(수) 10:30

○ 시 험 자 : 이덕범, 최기남, 이강주

○ 평 가 사 : 이현석(이지랩 아이엔티 대표)

□ 시험방법

○ 3명(이덕범, 최기남, 이강주)의 시험자 1인당 공시체 5개를 가지고 다음과 같이 시험

- 사전 공시체 제작 → 수침 28일 → 시료표면 물기제거 → 치수측정(지름 및 높이) → 공시체 거치 → 압축강도 측정 → 시험(강도)값 추출

□ 교육(점검) 내용

○ 시험환경에 대한 주의조치(청소상태 및 시험환경 재검토 지시)

○ 시험자간 비교시험시 규정에 의한 시험실시토록 지시

○ 각 직원간 업무분장

- 토질재료시험과장, 문상묵 : 평가사 안내

- 이덕범, 최기남, 이강주 : 비교숙련도 실시

- 조보선, 최기남 : 숙련도시험장소 청소 및 환경상태 점검.  끝.