법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	01/15 서경만

법정수도꼭지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   01.  14.

보고자   주무관  성 명 : 강 구 일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 법정수도꼭지 수질검사

□ 출장일시 : 2015. 01. 14(수) 09:30 ~ 17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 1명 (7급 강구일)

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	건물용도	급수유형	중블럭명	결과	비 고
금성빌딩	중구 동호로15길21-7	근생	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장충경로당	중구 동호로25길38	공공	직수	뚝도	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
중구구민회관	중구 을지로39길10	공공	직수	뚝도	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
GS칼텍스	중구 다산로173	일반	직수	뚝도	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
유락종합사회복지관	중구 퇴계로460	공공	저수조	뚝도	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
류락경로당	중구 퇴계로90길42	공공	직수	뚝도	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장수경로당	중구 동호로11다길 18	공공	직수	뚝도	접합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과 법정수질검사 7개지점은 모두 먹는물수질기준에 적합하고, 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.     끝.