보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	손현정	한현숙	01/15 장시명

제 목 : 소형저수조 청소대상 조사결과 보고

=============================================================

명에 의하여 담당지역내 소형저수조 청소대상을 조사한 후 다음과 같이 결과보고 합니다.

□ 조사개요

○ 관련근거 : 급수운영과-27269호(2014.12.16.) 「’14년 소형저수조 청소대상 조사」

○ 조사대상 : 관악구 서원동,서림동,난곡동,신사동,미성동지역의 소형저수조 대상

○ 조사방법 : 유선 및 현장조사 확인(저수조 사용 여부 등)

□ 조사결과

○ 소형저수조 청소대상 및 제외 대상

구분	소형저수조 청소대상	소형저수조 청소 제외대상	비고
개소	8개소	257개소
위치	미성동******호외 7개소	신사동 ******호외 256개소	붙임내역 참조

※ 청소 제외대상 : 건물주 자체 철거 후 직결급수 시행

□ 조치계획

○ 상기 257개소에 대하여 저수조 청소대상 제외 반영

- 조사결과 직결급수를 시행한 257개소에 대하여 우리사업소 저수조 청소대상에서 제외하여 향후 저수조 관리업무에 만전을 기하고자 함

붙임 : 소형저수조 조사대장 1부.  끝.