	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	동절기 소방용수시설 특별점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-180(2015.1.7.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』

나. 본부 재난대응과-862(2015.01.12.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림』

다. 재난관리과-226(2015.1.13.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 계획 알림』

2. 위와 관련 신정119안전센터 동절기 소방용수시설 특별점검 계획 및 일정을 붙임과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 01. 15. ~ 2015. 1. 24.

나. 점검구분 : 특별점검

다. 점검대상

○ 특별점검

- 노후소화전 점검결과 노후도 C급, D급 대상 25개소 포함

- 자체 선정 20개소

라. 행정사항: 정기조사와 병행 실시하고 특별점검 실시 종료후 4일내 결과(서식)보고 바람.

붙  임   1. 동절기 소방용수시설 특별점검 추진계획 1부

2. 특별점검 및 확인점검 결과(서식) 1부.

3. 동절기 소방용수시설 특별점검 일정 1부.  끝.

담당자	임창수		진압3대장	윤용성		119안전센터장	01/15 양승용
협조자
시행	신정119안전센터-148	(		)	접수		(		)
우	158-864	서울 양천구 신월로 268 (신정3동 1191-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	csl307@seoul.go.kr	/	부분공개