길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-882

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	01/15 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/8(목)	1/9(금)	1/10(토)	1/11(일)	1/12(월)	1/13(화)	1/14(수)	계
2013년	109,466	106,990	117,251	117,088	117,776	98,349	115,328	782,248
2014년	98,535	103,411	107,545	110,675	95,960	111,025	99,783	726,934
증 ․ 감	-10,931	-3,579	-9,706	-6,413	-21,816	12,676	-15,545	-55,314

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
361,100	94,000	261,317	1,385	0	356,702	4,398	1.22

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.1~1.7)	금주 공급량(㎥) (1.8~1.14)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
728,595	726,934	-1,661	-0.23

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.22% 증가

② 전주 대비 공급량 –1,661㎥(-0.23%) 감소

※특이사항 없음