내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	광진구청장(안전치수방재과장)
(경유)
제목	자양빗물펌프장 유수지상에 복합시설 설치가능 여부 검토요청 회신

1. 광진구 안전치수방재과-821(2015.01.15.)호와 관련입니다.

2. 광진구 자양빗물펌프장 유수지상에 복합시설 설치가능 여부요청에 아래와 같이 부서검토 의견을 회신합니다.

가. 검토 요청사항 : 자양빗물펌프장 미복개 유수지(면적:9,970㎡) 중 일부를 복개하여 상부에 복합시설(문화시설, 체육시설, 도서관, 평생학습관) 설치가능여부

나. 부서의견 : 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제119조에 따르면 유수지는 원칙적으로 복개하지 아니해야 하나 해당요건 충족시 도로·광장·주차장·체육시설·문화시설·도서관·평생학습관 등을 설치할 수 있습니다.  하천관리과-13390(2014.08.21.)호 “유수지 활용 기본계획 알림 및 책자 송부”로 기통보해 드린 바와 같이 자양빗물펌프장은 현재 활용상태를 유지토록 기본계획되어 있음을 알려드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조세호		치수관리팀장	지승현		하천관리과장	01/15 정중곤
협조자
시행	하천관리과-696	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3873	/전송	02-2133-1044	/	seho0316@seoul.go.kr	/	대시민공개