문서번호	급수운영과-772
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
이종호	01/15 최임봉
협 조

순  찰  일  지(2015.01,15.목요일)

￭ 순 찰 자 : 이종호,왕해용

￭ 순찰코스

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용		조치내용
배수관로			배수관		150 ~ 2,400		논현로~학동로~영동대로~양재대로~강남대로 ~남부순환로						이상없음		-
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변		공기변		퇴수변	기타		계	구형	원형		중형
점검		금 일
		누 계		163		122		22		12	8		144	-	148		15
적출		금 일
		누 계		42		34		6		1	1		42	-	35		7
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량(t,hp)				적출 내용		처리 내용			비 고
일원가압장					암사		600				이상없음
일원배수지					암사		60				이상없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치		공사내용				시공사 (연락처)		적출내용		조치내용
입회	지하철 공사				차병원 사거리		지하철 915공구				경남 산업
	지하철 공사				봉은 사거리		지하철 916공구				현대산업개발
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					구 분				누 계			금 일	비 고
					고무링 교체				11			-
					토사 제거				2			-
					철개소음 민원				15			-
					기 타				4			-
기 타	※ 적출사항 - ※ 민원처리 – ※ 기타 - 학동로 포장복구 구간 매몰 맨홀 점검(이상없음)

따로붙임:민원처리 및 순찰,적출사진 붙임0.