	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	(긴급)소방용수시설 동결여부 등 특별점검 계획 보고(여의도)

1. 재난관리과-55 (2015.1.6.) 호 『(긴급)소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 여의도119안전센터 소방용수시설 동결여부를 아래와 같이 확인하고저 합니다.

가. 점검반 편성 : 1팀(팀장 정광희, 위.박명복, 위.정연진, 장.김승환)

2팀(팀장 임양배, 장.손호준, 장.박희석, 위.김성수)

3팀(팀장 전부준, 위.황정선, 위.박종수, 장.이선용)

나. 점검대상 : 총79개(노후소화전 A.B.C.D급)

다. 점검내용 : 배수구 퇴수불량 등으로 인한 동결 실태 및 출수확인

라. 점검방법 : 펌프차 활용하여 출수장면 사진 촬영

붙 임  특별점검 조사일정 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015.1.24.

담당자	이정만		3팀장	전부준		센터장	01/15 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-148	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울시 영등포구 의사당대로 162(여의도동48-3)	/
전화	02)783-0119	/전송	02)785-1191	/		/	대시민공개