문서번호	토질재료시험과-129
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
김현호		박희석	01/15 권영찬
협조

KOLAS 숙련도 시험 2차 프로그램 참여 계획

(콘크리트 압축강도)

2015.01.

품질시험소

(토질재료시험과)

KOLAS 숙련도 시험 2차 프로그램 참가 계획

(콘크리트 압축강도 시험)

숙련도 시험과 관련하여 기술표준원으로부터 조건부로 승인된 1차 시험은 완료하고 2차 프로그램 참가 추진계획 보고임

Ⅰ

추진근거

❍ KS Q ISO/IEC 17025 제26조(숙련도 시험)

: 3년에 1회 이상 의무 시행

❍ 우리시험소 KOLAS 품질절차서 QIO-QP-1703(숙련도 시험)

❍ ‘14년도 숙련도시험 심의 결과(기술표준원, 적합성평가과-5438, ’14.12.23.)

- 콘크리트 압축강도 시험(1차 우리시험소, 2차 프로그램 참여)

- 아스팔트 혼합물 밀도시험 재심의 중

Ⅱ

추진사항

❍ 2014.11.28. : 숙련도 시험 계획 승인 신청

❍ 2014.12.16. : 숙련도 시험 계획 심의

❍ 2014.12.23. : 숙련도 시험 기술위원회 개최 결과 통보

※ 조건부 승인 : 콘크리트 압축강도 시험

- 1차 우리시험소, 2차 프로그램(시험소간 비교 숙련도시험) 참가

❍ 2014.01.14. : 1차 숙련도 시험 실시(우리시험소)

Ⅲ

2차 프로그램 참가 추진계획

□ 2차 프로그램 현황

❍ 근거 : 2015년 KOLAS 숙련도 시험 프로그램(시험소간 비교 숙련도 시험 : PT-2015-01)

❍ 프로그램명 : 콘크리트 압축강도시험

❍ 운영기관 : 한국건설생활환경시험연구원

❍ 실시시기 : 2월~5월 중 (1월중 공고 예정)

※ 프로그램 세부일정이 미 공고상태로 추후 공고일정에 맞춰 등록신청 예정

□ 2차 시험계획

❍ 일    시 : 2015.03.

❍ 장    소 : 품질시험소 재료시험실

❍ 시험장비 및 기구

- 항온수조, 저울(30Kg), 버어니어 캘리퍼스(300mm),

압축강도시험기(3000KN)

❍ 시험방법 : KS F 2405(콘크리트의 압축강도 시험방법)

❍ 시 험 자 : 이덕범

Ⅳ

향후일정

❍ 2015.02.    : 숙련도 시험 프로그램 실시 일자 공고에 참여

❍ 2015.02.    : 숙련도 시험 프로그램 신청 및 비용 납부

❍ 2015.03.    : 숙련도 시험 실시

❍ 2015.03.    : 숙련도 시험 결과 통보

❍ 2015.04.    : 평가사 검토결과 회시 및 보완

❍ 2015.05.    : 최종결과 통보.  끝.