120다산콜센터 상담실 점검일지

결재	주무관	120관리팀장	시민봉사담당관
	김상근	이권석	01/15 조세연

□ 점검일시 : 2015년 01월 14일(수)요일

□ 점 검 자 : 김 상 근

□ 상담원 PC 운영현황

점 검 결 과
운영수량	정상	장애
( 504 )대	( 504 )대	( 0 )대

○ 상담원 PC 점검현황

1층(PCRM) 상담실	PC 운영수량	부팅	네트워크(LAN)	전화기(IP전화기)	상담프로그램	비상전화
	( 16 ) 대	정상	정상	정상	정상	미설치
1층(외국어) 상담실	PC 운영수량	부팅	네트워크(LAN)	전화기(IP전화기)	상담프로그램	비상전화
	( 34 ) 대	정상	정상	정상	정상	미설치
2층(MPC) 상담실	PC 운영수량	부팅	네트워크(LAN)	전화기(IP전화기)	상담프로그램	비상전화
	( 151 ) 대	정상	정상	정상	정상	정상
3층(효성ITX) 상담실	PC 운영수량	부팅	네트워크(LAN)	전화기(IP전화기)	상담프로그램	비상전화
	( 137 ) 대	정상	정상	정상	정상	정상
4층(KT&CS) 상담실	PC 운영수량	부팅	네트워크(LAN)	전화기(IP전화기)	상담프로그램	비상전화
	( 136 ) 대	정상	정상	정상	정상	정상
5층(전산교육장)	PC 운영수량	부팅	네트워크(LAN)	전화기(IP전화기)	상담프로그램	비상전화
	( 30 ) 대	정상	정상	미설치	정상	미설치

○ 통신실/전산실

구 분	수 량	이상유무	비 고
상담원 S/W	15 대	정상	-
범용 S/W	6 대	정상	-
광단국장치	2 대	정상	-
백신서버	1 대	정상	-
출입통제서버	1 대	정상	-
전광판서버	1 대	정상	-

○ 시설물점검현황

구 분		책상․의자	전등․전구	기타시설물	비 고
1층(PCRM실)	상담실	이상없음	이상없음	이상없음	-
1층(외국어상담실)	상담실	〃	〃	〃	-
2층(MPC) 상담실	상담실	〃	〃	〃	-
	매니저실	〃	〃	〃
	코칭룸	〃	〃	〃
3층(효성ITX) 상담실	상담실	〃	〃	〃	-
	매니저실	〃	〃	〃
	코칭룸	〃	〃	〃
4층(KT&CS) 상담실	상담실	〃	〃	〃	-
	매니저실	〃	〃	〃
	코칭룸	〃	〃	〃
5층(전산교육장)	상담실	〃	〃	〃	-

○ 특이사항

작업내역	□ 아침 조기출근 운영시스템 사전점검 - ARS 전화 수신 상태 점검 이상없음(120, 6114 등 기관 ARS 전화) □ 점검사항 및 조치내역 [ 처리작업 ] 1. 접수내용 : 효성ITX 야간팀 상담사 PC 이상 처리내용 : 네트워크 정상 부팅 여부 확인 및 디스크 최적화 실시 2. 접수내용 : MPC 일반팀 상담사 익스플로러 실행 안됨 처리내용 : 툴바 및 불필요한 프로그램 삭제후 윈도우 업데이트 3. 접수내용 : KTCS 일반상담팀 상담사 모니터 이상 처리내용 : 영상케이블 점검 및 전원케이블 교체 4. 접수내용 : 외국어상담실 상담사 PC 부팅 안됨 처리내용 : 안전모드 부팅후 디스크 정밀 검사 및 불필요한 파일 삭제 5. 접수내용 : KTCS 교통팀 상담사 토피스 프로그램 실행시 다운됨 처리내용 : 관련 프로그램 설치 및 액티브x 설정 변경 [ 기타사항 ]
특기사항	* 백신서버 월 정기정검 실시 - 보안이슈 관련 최신 업데이트 실시 - 서버 및 하드웨어(CPU, Memory, HDD) 점검 - 서버↔클라이언트 통신상태 점검 - 불필요한 에이전트 리스트 정리