내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 자체 점검계획

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-180(2015.01.07.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』

나. 재난대응과-862(2015.01.09.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림』

다. 재난관리과-298(2015.01.13.)호 『동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리 대책 알림』

2. 위와 관련 우리안전센터 2014.01.03.(토) 경북 영주시 철물점 화재 시 결빙된 소방용수시설로 인한 비판성 언론기사와 관련하여 동절기 소방용수시설 점검계획을 다음과 같이 수립하오니 담당자는 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 언론보도 요약

	< 언론보도 요약 >
-얼어붙은 소화전,,, 불구경한 소방차[‘15.1.5.(화) 매일신문] 지난 3일 영주시 철물점에서 화재가 발생하였으나, 인근소화전이 얼어붙어 제때 물을 공급하지못해 초동진화가 20~30분 늦어져 인근 10여 곳의 상가로 불길이 번져 3억여원의 재산피해가 발생함. -겨울철 옥외소화전 무용지물[‘15.1.7.(수) 한국일보] 영주 봉화지역의 소화전 8%가 기능상실, 동결방지 목적 자연배수 설계에도 불구하고 관리부실로 얼어붙어 영주시 원당로 화재(1.3)시 인근소화전을 사용할 수가 없었고 멀리 떨어진 곳의 소화전을 활용하는 동안 인접 상가로 연소 확대됨.

나. 동절기 소방용수시설 점검계획

1) 특별점검

❍ 기   간 : 2015. 1. 16. ~ 1. 20.

❍ 특별점검 대상 : 붙임3참조

❍ 점검내용 : 일제점검에 준하여 실시

붙임  1. 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책(강남) 1부

2. 특별점검 결과 및 확인표본점검대상(서식) 1부

3. 2015년 동절기 일제점검 조사일정 세부계획 1부

4. 79. 노후소화전 점검결과 및 현황 1부

5. 소방용수시설 점검․정비 방법 1부

6. 국민안전처 관련공문(첨부 포함) 1부.  끝.

★담당자	여원경		2팀장	김진옥		센터장	01/15 이긍수
협조자
시행	역삼119안전센터-252	(		)	접수		(		)
우	135-928	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개