문서번호	교통운영과-903
결재일자	2015.1.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	01/16 강진동
협조	주무관		박우동
	주무관		구영수

2014년 제5회 교통신호제어기 유지보수 용역

부분준공검사 결과보고(서남권역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

교통운영과

(신호운영팀)

2014년 제5회 교통신호제어기 유지보수 용역 부분준공검사 결과보고(서남권역)

2014년 교통신호제어기 유지보수용역에 대한 제5회 부분준공검사(용역기간: 2014.11.1.~12.31.)를 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 검사개요

❍ 사 업 명: 2014년 교통신호제어기 유지보수 용역(서남권역)

❍ 사업기간: 2014.3.1.~2015.2.28

❍ 계약업체: ㈜신한네오텍

❍ 계약금액: 금612,129,840원

❍ 검사일자: 2015. 01. 14.

❍ 검 사 자: 권혁주, 구영수주무관

- ㈜신한네오텍 박상현팀장, 전인규팀장

❍ 검사방법: 제5회 부분준공 기간내 수행한 용역 추진실적 점검

□ 과업범위

❍ 강서구, 영등포구, 양천구, 구로구, 금천구, 관악구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간: 2014.11.1.~12.31. (2개월)

□ 추진실적

❍ 시설물 현황

- 기준 : 2014.12.31. -

교통신호제어기					차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준	전자	일반	신설
963	889	3	71	22	233	85	2,312	2,410

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
11월	185	92	25	68
12월	127	48	20	59
총계	312	140	45	127

❍ 현장작업

구분	총계	온라인	D/B	사업소 이 첩	광통신	WCMS	표준화	보행자작 동 신호기	차 량 검지기	음 향 신호기	잔 여 표시기	기타
11월	86	41	32	0	5	0	0	0	0	0	0	8
12월	112	55	47	1	0	0	0	1	7	0	0	1
총계	198	96	79	1	5	0	0	1	7	0	0	9

❍ 특별과업

구분	총계	UPS점검	낙뢰방지기 점검	WCMS점검	제어기점검
11월	120	1	0	0	119
12월	101	1	0	0	100
총계	221	2	0	0	219

❍ 온라인율

구분	11월	12월	평균
온라인율(%)	98.82	99.04	98.93

□ 검사결과

❍ 미래빌라 앞 외 9개 교차로

- 제어기 내부 청소상태, 유지관리 양호

❍ 구로성광교회 교차로 발전기, 인버터 점검

- 발전기 시동점검, 및 출력전압 측정, 유류보유 상태 양호

- 인버터 출력전압 측정, 보관상태 양호

- 정상작동

□ 기성내역

❍ 제5회 부분준공금액 : 금101,694,900원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
612,129,840	410,887,370	101,694,900	512,582,270	99,547,570

붙임 : 1) 기성 점검표(서남권역) 1부

2) 기성 현장검사 사진(서남권역) 1부

3) 기성 근무상황부(서남권역) 1부

4) 기성 내역서(서남권역)(갑지) 1부

5) 기성 부분준공신고서(서남권역) 1부

6) 기성 산출내역서(서남권역) 1부

7) 기성 업무추진실적(서남권역) 1부

8) 기성 유류 사용내역서(서남권역) 1부.  끝.