문서번호	물재생과-161
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
오연영		01/16 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

상암 유입수문 점검보고

2015. 1.

난지물재생센터

(물재생과)

상암 유입수문 점검보고

● 일시 : 2015년 1월 15일

● 장소 : 상암펌프장 지하펌프실

.

● 기기명 : 상암 유입수문

● 내용 : 상암펌프장으로 하수를 유입시키는 유입수문이 장시간 사용에

따른 노화현상으로 수문폐쇄시 완전폐쇄가 안되고 하수가 계속            유입되어 수문기능을 상실함

● 보고자의견 : 정전등의 비상상황시 펌프장 침수가 염려되므로 전문업체에

정비를 요청해야 할것으로 판단됨

※ 붙임 : 현황사진 1매. 끝.