	구로소방서
수신	금천구청장
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방협의 회신(독산동 441-1)

1. 주택과-814(2015.01.09)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건축물 소방협의에 따른 관련 서류 검토결과 소방시설등의 소방 관계법규에 적합하다고 판단되어 “소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률” 제7조 제3항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보 합니다.

가. 대지위치 : 서울시 금천구 독산동 441-1

“독산동 군부대부지 특계 D1-2블럭 공동주택”

나. 건 축 주 : ㈜제이피홀딩스피에프브이 외 1인

다. 건축규모 : 지하5층, 지상47층, 6개동 연면적 246,503.73㎡

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : 공동주택/판매시설

바. 설치소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비,옥외소화전설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기,공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 무선통신보조설비, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 상수도소화설비

3. 협조사항

가. 건축물의 내장재료는 불연재료 등으로 시공하여 주시고

나. 건축물의 안전을 위해 공개공지에 소방차가 인전하게 부서할 수 있는 공간을 확보하여 주시기 바라며, 과다한 조경시설 및 조형물 설치로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	이남재		소방서장	01/16 김송연
협조자
시행	예방과-1050	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개