문서번호	물재생시설과-613
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김태환		정훈모	01/16 이철해
협 조

악취관리 매뉴얼 자문회의 개최결과 보고

2015. 1

도시안전본부 물재생시설과

악취관리 매뉴얼 자문회의 개최결과

물재생센터 체계적 악취관리를 위해 악취매뉴얼 작성중인 바, 해당분야 전문가로부터 자문의견 수렴하여 매뉴얼 수정․보완

□ 자문회의 개요

❍ 일시 : 2015. 1. 12(월) 10:00~12:00

❍ 장소 : 서소문별관 1동 8층 회의실

❍ 참석자 : 10명

- 자문위원 : 김현욱(서울시립대 교수), 이종국(한국환경공단 팀장), 이장훈(한국생활악취연구소장)

- 서울시 : 이철해 물재생시설과장, 정훈모 팀장, 김태환 주무관, 중랑․난지․탄천․서남센터 악취담당자

□ 자문의견(총평)

악취관리 안내매뉴얼 작성 후 센터별 세부 실무매뉴얼 작성 추진

‣안내매뉴얼 : 악취특성, 현황 및 문제점, 관리방안 등에 대한 포괄적 안내서

‣실무매뉴얼 : 안내매뉴얼을 참조하여 공정별, 탈취시설별 상황에 따른  운영인자 조절 및 체크리스트 관리 수준의 세부 실무서

❍ 현재 작성중인 서울시 악취관리 매뉴얼은 안내서 형태의 책자(안내매뉴얼)로써, 물재생센터 악취특성, 현황 및 문제점, 관리대책 등 악취 전반적인 사항에 대해 기술하였음

❍ 전체적인 악취상황 및 대처방안을 포괄적으로 제시하는 형식으로 서울시 4개 물재생센터를 총괄하는 물재생시설과에서 발간하는 매뉴얼 형태로 적절함

❍ 물재생센터에서는 이번 매뉴얼을 참조하여 센터별 운영 및 특성에 맞는 세부 악취관리 실무매뉴얼을 작성․비치토록하여 악취 상황별로 즉시 대응 및 조치할 수 있는 악취관리 시스템 구축 필요

□ 위원별 검토의견

자문위원	자문의견
김 현 욱	악취관리 매뉴얼 작성 목적을 명확히 하여 접근해야 하며, 목적에 따라 매뉴얼 형식과 구성이 달라짐 작성중인 서울시 악취매뉴얼은 악취현황, 개선방안 등을 제시하고 악취에 대한 직원 교육을 위해 적합한 안내매뉴얼이며, 업무특성상 적절한 형식이라 판단됨 악취공정, 탈취시설별 운영인자 도출 및 상황별 대처방법을 구현하는 실무자 대응매뉴얼은 인력과 시간이 많이 소요되어 서울시 자체적으로 작성하는데는 한계가 있으므로 본청에서는 포괄적으로 작성하고, 이를 바탕으로 장기적으로 업그레이드 시키는 방향으로 가는 것이 바람직함 미국, 일본 등 외국사례를 보면, 총괄부서에서 포괄적인 내용으로 안내매뉴얼을 만들고 이를 바탕으로 각 처리장별 특성에 맞는 개별 실무매뉴얼을 비치하여 활용함 향후, 매뉴얼 업그레이드시 상활별 체크리스트를 추가해야 함
이 종 국	행정적 조치사항을 강조할 것인지 현장적용성을 강조할 것인지 구분하여 매뉴얼을 작성하여야 하며, 이번 매뉴얼 작성 취지는 현장에 적용할 수 있는 실무매뉴얼을 염두에 두고 작성한 것으로 판단되나, 실제로는 포괄적으로 작성한 안내매뉴얼 성격이 강하므로 향후 이를 지속적으로 보강할 필요가 있으며, 현장 실무매뉴얼을 부록형태로 작성하는 것도 한 방법임 악취관리 실무매뉴얼은 악취 유형별로 운영자가 즉시 조치할 수 있는 내용이 기술되어야 하며, 전문가가 포함된 자가진단 및 외부기관 위탁진단 등을 통해 문제점을 정확히 도출하고 원인분석, 개선방법, 체크리스트 관리 등 세부적인 사항이 기술되어야 함 센터별 계획단계 및 운영단계에서의 밀폐․포집․탈취시설 적정성 등 근본적 문제점 및 개선방안이 매뉴얼에 포함되도록 악취기술진단 및 전문가 분석 등의 자료추가 검토
이 장 훈	장기계획에 따라 악취관리 매뉴얼 작성 필요 부지경계 악취관리 뿐 아니라, 어려운 여건에서 근무하는 센터직원 복지차원의 내부악취 관리대책 추가 악취문제는 관리대책도 중요하나, 인근주민을 대상으로 악취저감 효과 및 센터노력에 대한 적극적 홍보가 중요하므로 홍보방안 추가검토

□ 향후계획

❍ 내용보완

- 하수관로 및 침사지 청소 등 시설정비시 악취관리 대책 보완

- 악취저감을 위한 센터노력에 대한 인근주민 홍보대책 추가

- 센터직원 근무여건 향상을 위한 개선대책 추가

❍ 매뉴얼 작성

- ‘15.1월 : 자문위원 검토의견 반영 및 매뉴얼 수정․보완

- ‘15.2월 : 매뉴얼 인쇄 및 배포

- ‘15.3월~8월 : 센터별 자가진단 등을 통해 실무매뉴얼 작성

- ‘16년 이후 : 악취기술진단 결과 및 조치 등을 반영하여 매뉴얼 업그레이드

□ 행정사항 : 자문위원 수당지급 60만원(20만원×3명)

붙임 : 악취관리 매뉴얼 자문회의 참석자 현황 1부.  끝.