문서번호	총무과-1711
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이현정		최석기	01/16 이혜경
협 조

본관 등 시설물 보수 및 정비내용 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

행 정 국

(총 무 과)

본관 등 시설물 보수 및 정비내용 보고

본관 및 도서관 출입문중 파손된 사항이 있어 이용불편 최소화를 위해 즉시 교체 수리하고 12층 등 동아리방 조성과 관련하여 옥상 환경 정비 공사를 시행코자 함

▢ 본관 및 도서관 출입문 파손내용

○ 본관(3개소)

- 1층 북문 강화도어 : 상부 프레임 내부 부속철물 및 하부 힌지 파손

- 1층 비상용EV(16호기) 출입문(방화문) : 경첩 부위 파손

- 4층 비상계단(16호기 EV옆) 출입문(방화문) : 경첩 부위 파손

1층 북문	1층 비상용EV(16호기)	4층 계단실(16호기 EV옆)

○ 도서관(2개소)

- 1층 정문 및 2층 출입문(목문) : 하부 부속철물 부위 및 힌지 파손

1층 정문		2층 정문

▢ 본관 옥상 환경정비 개요

○ 추진목적 : 설비 시설 보호와 직원 이용환경 개선을 위하여 차폐시설 설치 및 동아리방 앞 바닥을 정비코자 함

동아리방 앞	공조실 앞	지붕 계단 측

○ 시행방법 : 전문업체에 의한 공사 시행

○ 소요예산 : 20,000천원

▢ 추진계획

○ 2015. 1. 출입문 교체 수리 및 옥상 환경정비 공사 시행.  끝.