문서번호	시설과-345
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	★기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
박도복	이재복	이종한	01/16 이용태
협 조

『2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(9차) 완료보고

2015. 1

중부공원녹지사업소

시설과

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시(9차)완료보고

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 9차 작업지시사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 관련근거

○ 시설과-196호(2015. 1.12) : 제 9차 작업지시

▢ 공사개요

○ 공사명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 도급자 : 해주전설 (대표 : 구대원)

○ 공사금액 : ₩141,181,680원

○ 공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비 등

▢ 9차 작업지시 사항 및 작업 결과

○ 대 상 : 제 9차 작업지시분

○ 기 간 : 2015. 1. 9 ~ 2015. 1. 16(8일)

○ 작업금액 : ₩2,737,392원

작업지시내용	작업결과	증감사유	비고
○ 남산별관 조명설비 보완
- 투광등 2개 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	- 투광등 2개 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	-	시설팀
○ 매표소 사무실 및 샤워장 조명 보완
콘센트 및 등기구 교체 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	- 콘센트 및 등기구 교체 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	-	자체점검

▢ 작업물량

○ 첨부 내역서 참조

▢ 향후계획

○ 금회 작업 완료된 물량 및 금액은 준공시 반영처리.

첨부  1. 제9차 작업완료 내역서 1부.

2. 작업사진 1부 별첨. 끝.