종합정밀점검대상 현장확인 결과 보고서 (미아경남아너스빌)

문서번호 : 예방과-442

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김현섭	최종민	01/16 이창식
	담당자	문종훈

확인일시	2015.1.14. (15:00 ~ 16:00), 2014년도 표본점검대상
대상명 및 위치	미아경남아너스빌 (오패산로30길 30)		대표자 및 전화번호	입주자대표 신익상 983-7447
관계인	박준상	업종	복합	소방안전관리자	박준상
자체점검 실시자	대성방재(주)	자체점검 실시기간	2014. 6.4~10	소방시설 관리사	김선기
규 모	철골철근콘크리트조 지상23/지하4 연면적 : 124,612.46

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	○ 결과보고서 내용 확인한 바 특이사항 없음
자체점검 결과보고서(소방서․ 대상․점검업체)의 일치여부 등	○ 자체점검 결과보고서 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검 내용의 적합성	○ 점검기간 및 점검내용 확인함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	○ 점검기구를 이용한 점검 실시 여부 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검 기간 중 참여 여부	○ 관계인으로부터 점검기간 중 소방시설 관리사 참여여부 확인함
기타사항	○ 소방안전관리자 업무 철저토록 지도함