하자검사조서(남산3호터널 내부도로 환경개선 보수공사)

등록번호	시설보수과-414
결재일자	2015.1.16.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
정병구		김지환	01/16 신동헌
협 조

공 사 명	남산3호터널 내부도로 환경개선 보수공사
계 약 자	혜영건설(주) 대표 박정흠
계 약 금 액	￦5,642,959,000원
착 공 일 자	2010. 12. 29
준 공 일 자	2011. 11 .22
하자담보책임기간	2011. 11. 22 ~ 2015. 11. 21
하 자 검 사 일	2015. 01. 13
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 남산3호터널(중구 회현동1가) ○ 시공규모 : - 상·하행 타일교체 12,032㎡, 천정도색 28,756㎡ - 내부도로 포장 186a ○ 검사결과 : 특이사항 없음.
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2015. 01. 13 검사자 시설보수과 직급 시설7급 성명 정 병 구 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원