	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식 814호)

1.강남구 선릉로311(도곡시장 입구) 화재출동과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 역삼119안전센터에서 관리ㆍ운용 중인 소방용수시설의

고장으로 다음과 같이 보고합니다.

종별	식별	관리번호	위치	고장내용	사용여부	조사자
소화전	지상식	814호	선릉로 311 (도곡시장 입구)	소화전 몸통 누수	사용가능	1진압대장 유영호 외 4명

붙임: 소방용수시설 고장발생 보고서(역삼)  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	공두식		3팀장	여남영		센터장	01/16 이긍수
협조자
시행	역삼119안전센터-276	(		)	접수		(		)
우	135-928	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	dosikkong@nate.com	/	대시민공개