길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-908

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	01/16 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/9(금)	1/10(토)	1/11(일)	1/12(월)	1/13(화)	1/14(수)	1/15(목)	계
2013년	106,990	117,251	117,088	117,776	98,349	115,328	110,332	783,114
2014년	103,411	107,545	110,675	95,960	111,025	99,783	102,114	730,513
증 ․ 감	-3,579	-9,706	-6,413	-21,816	12,676	-15,545	-8,218	-52,601

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
358,300	96,400	256,186	1,385	0	353,971	4,329	1.21

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.2~1.8)	금주 공급량(㎥) (1.9~1.15)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
718,226	730,513	12,287	1.71

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.21% 증가

② 전주 대비 공급량 12,287㎥(1.71%) 증가

※특이사항 없음