내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(장안동 332-7 근린생활 시설 신축)

1. 동대문구 건축과-1253(2015.1.15.)호와 관련입니다.

2. 장안동 332-7호 근린생활시설 신축에 따른 협의 건에 대하여는 제출하신 도서와 같이 빗물관리시설이 도입될 수 있도록 지도감독을 철저히 하여주시고, 사업 완료시『서울특별시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례』 제11조 제2항에 의거 빗물관리시설 설치 내역을 따로붙임서식에 의거 통보하여 주시기 바랍니다.

따로붙임  1) 검토의견서 1부.

2) 사전협의자료 1부.

3) 빗물관리시설 설치확인서 서식 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이두환		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 01/16 배광환
협조자	물순환정책팀장	손경철		오염총량팀장	윤맹진		토양지하수팀장	윤승범
시행	물관리정책과-838	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 (서소문동 37) 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-1041	/	ldh88@seoul.go.kr	/	대시민공개