		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방염성능검사 시험 결과 보고(1/16)

1. 관련근거

○ 예방과-919(2015.01.14)호“방염성능검사 실시 계획 보고(88-4호)”

2. 위와 관련 현장 방염처리물품의 방염 성능검사 시험결과를 아래와 같이

보고합니다.

○ 민 원 접 수 일 : 2015. 01. 14.

○ 대    상 : 단란주점

연번	접수 번호	대 상	1차 건조	2차 건조	시험 시간	시 료	잔염시간 (10초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠이내)	탄화길이 (20㎝이내)	비 고
1	134	The day	01.15(10:00) 01.16(10:00)	01.16(10:00) 01.16(12:00)	12:20	1(후)	3. 0	0.0	23.7	5.8	합격

끝.

담당자							이명숙			예방팀장					조규철					예방과장					01/16 박성진
협조자
시행			예방과-948									(						)		접수											(						)
우	138-120					서울 송파구 마천동 29-1호															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4109						/전송			02-3402-1190					/	1963twin@seoul.go.kr												/	대시민공개