	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구룡마을 소방용수시설 전용배관 설치 및 보수 완료대상 현장확인(검수) 알림

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 15.□소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 강남수도사업소 급수운영과-640(2015.01.13.)호 『구룡마을 소방전용배관 공사결과 통보』

다. 강남수도사업소 급수운영과-830(2015.01.16.)호 『소방용수시설 보수 완료내역 통보』

2. 위와 관련 강남수도사업소 시행한 소방전용배관 설치 및 보수 소방용수시설 현장확인(검수) 계획을 다음과 같이 알리니, 해당부서는 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 1. 19. ~ 1. 23.

나. 대    상 : 3개소

연번	용수번호	형식	위치	내용	관할	비고
1	2571	지상식	강남구 양재대로 구룡마을 입구	소방용수전용배관 연결	개포
2	1902	지상식	강남구 양재대로 구룡마을 입구	소방용수전용배관 연결	개포
3	2570	지상식	강남구 양재대로 구룡마을 입구	소방용수전용배관 연결 및 지상식 몸통교체	개포

다. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

라. 보고기한 : 2015. 1. 23.

3. 행정사항

가. 원할한 소방용수 공급을 위해 구룡마을 화재진압 시 입구 안쪽에 위치한 지상식 소화전 2개(2571, 2602)를 동시에 점유하시기 바람

나. 해당부서장은 현지확인에 따른 안전사고 방지 등 직원교육을 실시하기 바라며,

다. 119행정정보시스템에 관련자료를 정확히 입력하여 소방용수시설 관리유지에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임  1. 구룡마을 소방용수 위치도 1부

2. 소방용수시설 확인점검 결과보고 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 1. 23.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	01/16 최태근
협조자
시행	재난관리과-401	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개