문서번호	급수운영과-870
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	01/16 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 1월 16일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		-		김태환
탐지구역				서초1-5블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초1-5		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 봉은사로 37길 28일대 (논현동 231번지)		누수취약 가압구역 소출수지역 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
반포12		민 원 (다점식탐사로거재설치중)		서초구 서초중앙로 31길 20일대 (반포동 49-12번지)		인원빌딩 주변관로 다점식야간 1차 탐사결과 누수징후 의심관로, 2차다점식 야간탐사 로거센서 3개소 재 설치중.(150mm관로, 연장 : 97m)							300mm관로 누수적출
서초1-5		관 로 (누수탐지적출복구현장참관)		강남구 봉은사로 37길 28일대 (논현동 231번지)		강탐 T4번(01,16) 누수탐지 적출건, 누수복구 굴착현장 참관(100/30mm 아연도불용관, 누수확인)							100/30mm 불용관누수확인
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.