소방관계법령 위반사실 보고서[서성민-태양주유소]
부분공개
예방과-1241						위험물안전팀장			예방과장			소방서장
						박효근			김윤섭			01/16 김병로
위 반 자	주 소		********************* ***************
	성 명		서 성 민		주민등록번호					**************
위반업소	소 재 지		서울시 광진구 동일로 345(중곡동)
	상 호 (업체명)		태양주유소				업 주 명 (대표이사)						서 성 민
	사업자등록 (허가)년월일		*********** ****************				업 종 (특정소방대상물 구분)						취급소 (주유취급소)
위반내용	위험물안전관리자는 위험물의 취급에 관한 안전관리와 감독을 하여 하나 근무지를 이석하여 안전관리와 감독을 하지 아니함
위반법규	「위험물안전관리법」 제15조 제6항
적용법규	「위험물안전관리법」 제37조 제1호
증빙자료	- 소방관계법령위반사실자인(확인)서 1부. 위험물제조소등 완공검사필증 사본 1부. 끝.
비 고
상기 소방관계법령 위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제4항의 규정에 의하여 보고합니다.
2015년 1월 16일
		보 고 자		계 급				★담당자			성 명			양승회