내 집 내 점포 앞 눈치우기
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리 대책 알림

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-180(2015.01.07.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』

나. 재난대응과-862(2015.01.09.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림』

2. 위와 관련 2014.01.03.(토) 경북 영주시 철물점 화재 시 결빙된 소방용수시설로 인한 비판성 언론기사와 관련하여 동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리 대책을 시달하니, 해당부서장은 유사사례가 재발되지 않도록 소방용수시설 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 언론보도 요약

	< 언론보도 요약 >
-얼어붙은 소화전,,, 불구경한 소방차[‘15.1.5.(화) 매일신문] 지난 3일 영주시 철물점에서 화재가 발생하였으나, 인근소화전이 얼어붙어 제때 물을 공급하지못해 초동진화가 20~30분 늦어져 인근 10여 곳의 상가로 불길이 번져 3억여원의 재산피해가 발생함. -겨울철 옥외소화전 무용지물[‘15.1.7.(수) 한국일보] 영주 봉화지역의 소화전 8%가 기능상실, 동결방지 목적 자연배수 설계에도 불구하고 관리부실로 얼어붙어 영주시 원당로 화재(1.3)시 인근소화전을 사용할 수가 없었고 멀리 떨어진 곳의 소화전을 활용하는 동안 인접 상가로 연소 확대됨.

나. 동절기 소방용수시설 점검계획

1) 특별점검

❍ 기   간 : 2015. 1. 16. ~ 1. 23.

❍ 특별점검 대상 : 안전센터별 관리수량의 10% 이상 선별

❍ 점검내용 : 일제점검에 준하여 실시

2) 확인 표본점검 : 월 1회(매월 지․수리조사에 대한 확인점검)

❍ 기   간 : 매월 26 ~ 30(변동가능) - 2015년 상반기(6월)까지

❍ 확인표본점검 대상 : 안전센터별 매월 지․수리조사 대상 중 5%이상 선별

※ 확인표본점검대상 취합 후 재난관리과에서 별도계획수립 시행예정

붙임  1. 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책(송파) 1부

2. 특별점검 결과 및 확인표본점검대상(서식) 1부

3. 노후소화전 점검결과 및 현황 1부

4. 소방용수시설 점검․정비 방법 1부

5. 국민안전처 관련공문(첨부 포함) 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
★담당자	김정길		대응총괄팀장	장형덕		재난관리과장	허병일		소방서장	01/16 김시철
협조자	행정팀장	정영자
시행	재난관리과-445	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개