	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	동절기 소방용수 점검 및 관리 자체계획 수정보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-259(2015.1.14.)호 『동절기 소방용수 점검 및 관리계획 알림』

○ 백운119안전센터-191(2015.01.15.)호 『동절기 소방용수 점검 및 관리 자체 계획 보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2015년 1월 중 동절기 소방용수 점검 및 관리계획 일정을 붙임과 같이 수정 보고합니다.

가. 조사시간 : 2015. 1. 15. ~ 1. 28(기간 중 6일)

나. 조사대상 : 특별점검(전체 소화전 관리수량의 10%)

표본점검(교차부서 소화전 관리수량의 5%)

다. 감 독 관 : 각 팀장

라. 안전책임자 : 각 조 선임자(부재시 차 상위자)

마. 조사내용 : 소방용수시설 동결 및 파손여부 확인

누수 및 사용후 미잠금 여부 확인(빙결 방지)

*노후소화전 점검결과 C급 D급은 전수 포함 실시

바. 결과보고 : 특별점검(붙임4서식에 의거 2015.1.27.(화) 결과보고)

확인 표본점검(붙임4서식에 의거 매월 3일 이전 결과보고)

붙 임 : 1. 노후 소화전 현황 1부.

2. 동절기 소방용수 점검 및 관리 계획(백운) 1부.

3. 동절기 소방용수 점검 및 관리 계획(노량진) 1부.

4. 특별점검 및 확인점검 결과(서식) 1부.  끝.

담당자	문현동		2팀장	김승종		센터장	01/16 정일구
협조자
시행	백운119안전센터-217	(		)	접수		(		)
우	156-030	서울특별시 동작구 사당로 63	/
전화	02-817-0119	/전송	02-817-0119	/	cesna12@seoul.go.kr	/	대시민공개