	구로소방서
수신	구로구청장
(경유)
제목	신도림동 민영주택(임대)건설사업 사용검사 신청에 따른 소방 협의 통보(신도림동 332-1)

1. 주택과-(2015.01.15)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 민영주택(임대)건설사업 사용검사 신청에 따른 관련 서류 검토결과 설치 소방시설의 변동이 없어 기 발급된 소방시설완공검사증명서(사용승인용, 제2015-16호)로 갈음 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : 구로구 신도림동 332-1

나. 사 업 명 : 신도림동 민영주택(민간건설임대)건설사업

다. 건축규모 : 지하2층, 지상27층, 3개동, 연면적 23,583.445㎡

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : 공동주택

바. 설치소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비,자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 피난기구, 유도등, 비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비.  끝.

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	01/16 이남재
협조자
시행	예방과-1083	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12번지)	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개