	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(150114 논현동 181-5)

화재현장 출동보고서

(****************)

2015년     01월    연번      발생일시 :  2015년  1월  14일  22시 40분    수요일

화재번호

2015		01		0018

출동시간 :  22시 41분         도착시간 :  22시 45분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 진압 2대장 위.한충호 등 4명 ② 응 답 자 : 진압 2대장 위.한충호 등 4명
③ 확 인 자 :	★담당자		계급 지방소방장		박종선	박종선
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	이주형건물 3층 고시원에 진입하여 확인한 바, 세탁실 세탁기에서 불꽃이 발견되었고 세탁실 주위로 검은연기가 확대되어 가고있는 상태였음
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타(해당없음) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 □ 기타(해당없음) ④ 화염의 크기 □ 작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이한 냄새 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타()
	1) 영동대(펌프) 건물 정면에 차량 부서 즉시 펌프차량 진압대원은 40mm수관 5본을 연장하여 화점층인 3층 고시원으로 진입함
	2) 고시원 실내에 진입하여 확인한 바, 세탁실의 세탁기에서 불꽃이 관측되어 집중방수로 화재를 진압하였으며 세탁실 천장부분에 대하여도 잔화정리 실시함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			고시원 내부 세탁실의 세탁기
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	외부 연소확대 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(건물 외부)
	고시원으로 개방된 상태

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
■ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소(건물 외부)
	고시원으로 개방된 상태

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   □소방장비사용  ■ 모두사용 □ 소방 설비  ■ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 간이스프링클러설비

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 5본, 만능도끼 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 간이스프링클러설비

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	출동로상 차량정체가 심한 편이었으나 특별한 장애요인 없이 현장 도착함

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

★담당자	박종선		진압2대장	한충호		119안전센터장	01/17 김영인
협조자
시행	영동119안전센터-255	(		)	접수		(		)
우	135-819	서울 강남구 도산대로 320(논현2동 92-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02)517-5119	/전송	02)542-0119	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개