	구로소방서
수신	사회복지법인 상금 대표 귀하
(경유)
제목	건축허가 신청(증축)에 따른 소방협의 회신안내 (독산동 1011-1, 제1회 설계변경)

1. 평소 소방업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 건축허가 신청하신 소방동의 요구 건에 대하여 관련서류 검토결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제7조 제3항 규정에 의거 허가청에 동의 통보하였음을 알려 드립니다.

가. 대지위치 : 금천구 시흥대로101길 17 (독산동 1011-1번지)

나. 건 축 주 : 사회복지법인 상금

다. 건축규모 : 지하1층, 지상7층, 1개동, 연면적 2,249.49㎡

라. 공사종별 : 증축 342.25㎡

- 1차 증축 : 지상6, 7층 310.09㎡

- 2차 증축 : 지상6, 7층  32.16㎡

마. 용    도 : 노유자시설

바. 설치소방시설 : 소화기구(증설), 옥내소화전설비(증설), 스프링클러설비(증설), 지동화재탐지설비(증설), 시각경보기(증설), 자동화재속보설비(신설), 유도등(증설), 피난기구(구조대-증설), 연결송수관설비(증설)

3. 안내사항

가. 본 건축물은 소방시설공사업법 제13조의 규정에 의거 소방시설 착공신고하여야 할 대상입니다.

나. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

4. 부조리 방지를 위한 안내 : 구로소방서에서는 민원업무처리와 관련 소방공무원 모두가 시민의 공복으로서의 사명을 철저히 인식하며 어떠한 금품이나 향응을 제공받지 않음을 알려드립니다.

※ 서울특별시 공직자비리 신고센터 : 731-6909, 731-6910

소방방재본부 부조리신고센터 : 3706-1800

구로소방서 민원직소실 : 2617-0119, 2618-3100

붙임 : 건축허가 동의 관련 유의사항 1부.  끝.

업무일몰일 : 건물 완공시 까지

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	01/19 이남재
협조자
시행	예방과-1135	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개