	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수 의뢰 요청(노원소방서)

우리서에서 관리·운영중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보수를 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황

관 할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
현장대응단	지상식	1062호	노원구 동일로 203가길 29-0	지상식 소화전 몸통 파손	사용 불
공릉 119안전센터	지하식	3004호	노원구 공릉동 333-15번지	지하식 소화전 뚜껑 파손	사용 가

※ 소화전 3004호는 교통사고 우려가 있으니 긴급 보수 요청.

붙 임  고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	문경식		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	01/19 조성복
협조자
시행	재난관리과-269	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개