고장발생 보고서
문서번호	현장대응단-303	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			변진한	마행열	01/19 이성로
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	냉난방기 실외기	관리부서		현장대응단 구조대
고 장 일 시	2015. 1. 5.	장 소		1층 외벽
조 치 사 항	실외기 판넬 및 프로펠러 교체
원인 및 상태	고드름으로 인한 실외기 판넬 및 프로펠러 파손
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
·	·		·		·
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 01월 05일 장비담당자 계급 소방교 성명 : 변진한 (인) 소방기관의 장 귀하

	현장대응단장