“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	겨울철 주유취급소 안전관리 불시단속 결과보고

1. 관련근거

○ 본부 예방과-1150(2015.01.13.)호 『겨울철 주유취급소 안전관리 불시단속 계획 알림』

○ 예방과-877(2015.01.14.)호 『겨울철 주유취급소 안전관리 불시단속 계획보고』

2. 겨울철 발생하기 쉬운 주유취급소 정전기 화재 예방을 위하여 위험물안전관리자 근무실태 불시단속 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2015. 1.14.(수) ~ 1.16.(금)

나. 대  상 : 24시간 영업을 하는 주유취급소(22개소 - 일반 17, 셀프 5)

다. 방  법 : 사전예고 없이 야간(20시 이후 익일 6시) 출입검사 실시

라. 결  과 : 양호 21, 불량 1(위험물안전관리법 제15조 제6항 – 입건)

붙 임  73. 주유취급소 불시단속 결과보고 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	양승회		위험물안전팀장	박효근		예방과장	김윤섭		소방서장	01/19 김병로
협조자
시행	예방과-1328	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	부분공개(3)