투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 신설 현황 알림

1. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 15장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 화재 등 각종 재난 발생시 신속한 소방용수 공급을 위하여 소방용수시설 신설 현황을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수량 : 18개소(지상식 11, 지하식 7)

나. 공설 소방용수시설 현황(2015. 1. 19. 현재)

구분 관할	총계	소화전			저수조	급수탑	비상소화장치
		계	지상식	지하식			계	일체형	분리형
총계	3,402	3,313	1,017	2,296	14		75	36	39
대응단	1,136	1,102	367	735	7		27	14	13
여의도	258	257	157	100	1		0	0	0
당산	631	624	204	420	3		4	2	2
대림	823	801	188	613	3		19	9	10
신길	554	529	101	428	0		25	11	14

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 소방용수담당이 용수번호 및 정보를 직접 입력 하시기 바랍니다.

붙임  2014년 소방용수시설 관리번호 지정 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,여의도119안전센터장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장
★담당자	홍준수		대응총괄팀장	윤선식		재난관리과장	전결 01/19 박성근
협조자
시행	재난관리과-299	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개