투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지(주)중랑사업소
(경유)
제목	분뇨 및 건조처리시설 소화기 구매 승인

1. 중랑사업소 – 123418(‘15.1.16)호와 관련입니다.

2. “분뇨 및 건조처리시설 소화기 구매 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 구매후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 시간경과 및 가스부식에 의한 충압상태 확인불가 및 외관, 손잡이 등의 부식과 기능저하로 화재예방을 위해 교체 필요

- 사업개요 : 보유 57개 소화기중 상태불량인 47개 소화기를 교체

- 구매물량 : 분말소화기(3.3kg) 35개, CO2소화기(2.3kg) 12개

- 사 업 비 : 1,562,000*

나. 검토결과

- 검토결과 : 분뇨 및 건조처리시설 화재예방을 위해 구매필요

- 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	01/19 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-438	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개