	구로소방서
수신	김석본 대표 귀하
(경유)
제목	건축허가(허가사항변경) 신청에 따른 소방협의 회신안내(온수동 산4-17)

1. 평소 소방업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 건축허가 신청하신 소방동의 요구 건에 대하여 관련서류 검토결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제7조 제3항 규정에 의거 허가청에 동의 통보하였음을 알려 드립니다.

가. 대지위치 : 구로구 온수동 산4-17번지

나. 건 축 주 : 김석본외 3인

다. 건축규모 : 지하1층, 지상6층, 4개동 연면적 2,465.63㎡

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : 공동주택

바. 설치소방시설 : 소화기구, 스프링클러설비, 이산화탄소호스릴설비, 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등, 피난기구

3. 안내사항

가. 본 건축물은 소방시설공사업법 제13조의 규정에 의거 소방시설 착공신고 및 동법 제17조 규정에 의거하여 소방공사 감리자를 지정하여야 할 대상입니다.

나. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

4. 부조리 방지를 위한 안내 : 구로소방서에서는 민원업무처리와 관련 소방공무원 모두가 시민의 공복으로서의 사명을 철저히 인식하며 어떠한 금품이나 향응을 제공받지 않음을 알려드립니다.

※ 서울특별시 공직자비리 신고센터 : 731-6909, 731-6910

소방방재본부 부조리신고센터 : 3706-1800

구로소방서 민원직소실 : 2617-0119, 2618-3100

붙임 : 건축허가 동의 관련 유의사항 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	01/19 이남재
협조자
시행	예방과-1217	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12번지	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개