	구로소방서
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(허가사항변경) 신청에 따른 소방협의 회신(온수동 산4-17)

1. 주택과-1622(2015.01.16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건축물 소방협의에 따른 관련 서류 검토결과 소방시설등의 소방 관계법규에 적합하다고 판단되어 “소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률” 제7조 제3항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보 합니다.

가. 대지위치 : 구로구 온수동 산4-17번지

나. 건 축 주 : 김석본외 3인

다. 건축규모 : 지하1층, 지상6층, 4개동 연면적 2,465.63㎡

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : 공동주택

바. 설치소방시설 : 소화기구, 스프링클러설비, 이산화탄소호스릴설비, 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등, 피난기구

3. 협조사항

가. 건축물의 내장재료는 불연재료 등으로 시공하여 주시고

나. 건축물의 안전을 위해 공개공지에 소방차가 인전하게 부서할 수 있는 공간을 확보하여 주시기 바라며, 과다한 조경시설 및 조형물 설치로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	01/19 이남재
협조자
시행	예방과-1218	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12번지	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개