	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	도시형 생활주택 화재진압 여건 긴급 파악 결과보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-915(2015.1.12.)호 『도시형 생활주택 화재진압여건(긴급)』

나. 재난관리과-248(2015.1.14.)호 『도시형 생활주택 화재진압 여건 긴급 파악지시(재강조)』

2. ‘15.1.10(토).09:27분경 발생한 의정부시 의정부동 대봉그린아파트 화재와 관련하여 도시형 생활안전주택에 대한 자료를 긴급 파악하여 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 146개소 (붙임참조)

나. 방  법 : 5층 이상 도시형 생활주택 화재진압여건

다. 화재진압여건

조사대상	조사내용
건물구조	1. 건물구조 : 철근 콘크리트(RC조) 여부 2. 필로티 구조 여부 3. 출입구 방화문 설치 여부 4. 외장재 불연화 여부(드라이비트 등)
주변환경	5. 소방차 통행 여부 6. 고가차 부서 여부 7. 옆 건물과 거리(m) 8. 건물주변 철도, 하천, 옹벽 여부
진압작전 여건	9. 진압여건

붙임  도시형 생활주택 조사표 결과 1부.  끝.

담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	01/19 정종술
협조자
시행	재난관리과-364	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	부분공개(6)