출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	01/19 박길영

	명에 의하여 2015년 1월 19일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 1 . 19 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 1월 19일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이상훈 2015.1.19)
내용	■ 출장지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압,증압,유량계등 기전설비 점검. ■ 출장결과 ○SP-28(구역유량계)통신판넬 전기설비 점검결과 양호. ○SP-21(구역유량계)통신판넬 전기설비 점검결과 양호. 한전측 인입 전원케이블 단선,한전 직원 케이블 작업 현장점검. ○독박골배수지 수위계,CCTV 및 유입,유출 전동밸브 점검결과 양호. 1지 수위계 감시불량,기계식 수위계 점검 수리 완료 후 정상운전.
비 고