문서번호	시설관리과-1249
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
최광식		01/19 우종근
협 조
	시설관리팀장			고신석
	기전팀장			오준식
	주무관			이승영
	주무관			김대성

2014년 하반기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

남부수도사업소

시설관리과

▢ 제  목 : 2014년 하반기 상수도공사 하자검사 결과 보고

○ 영등포, 동작구 관내 상수도공사 및 우리사업소 긴급누수복구공사 등에 대하여 『지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)』에 따른 하자 이상 여부 점검

○ 시설관리과-362(2014.01.07.)호 『2014년도 하반기 하자검사 실시계획』 시행

▢ 검사대상 : 139건

구 분	계	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	비고
계	139	16	47	39	37
상수관로정비	14	2	7	2	3
급수공사	33	4	10	9	10
시설물설치	19	4	8	4	3
긴급누수복구	61	6	19	20	16
기전시설	9	0	2	3	4
기 타	3	0	1	1	1

※ 2011년 하반기 ~ 2014년 하반기 공사 준공분

▢ 검사기간 : 2015.01.08(목) ~ 2015.01.19(월)  12일간

▢ 검사결과 : 대상 총 139건 이상없음

※ 담당별 날인한 하자검사조서(복명서)는 종이문서 편철 관리

붙  임  :  하자검사 결과(담당별)내역 및 하자검사조서.  끝.