투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	연구지원부장
(경유)
제목	대기측정소 시설물 안전점검 결과 제출

1. 연구지원부-516(2015.1.13.)호 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 대기측정관리팀에서 관리운영하고 있는 대기측정소 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 아래와 같이 제출합니다.

가. 점검시설 : 32개소

* 도시개기측정망 : 25개소

* 도시배경측정망 : 6개소

* 대기측정장비 종합평가실 : 1개소

나. 점검기간 : 2015.1.15. ~ 1.16.

다. 점검반편성 : 4개조(각 측정소 당당자(9명) 외 3명)

3. 점검결과

가. 환풍기 작동 불량 2개소

나. 현판보수 1개소

다. 샘풀링 지지대 필요 2개소

라. 가스용기 거치대 필요 1개소

마. 시설노후화 8개소

4. 조치계획

가. 3.가~라는 즉시 조치

나. 2015년 시설 보수계획을 수립 조치

붙임 1. 대기측정소 안전점검표(32개소) 1부.  끝.

붙임  1. 점검결과 및 조치사항

1. 대기측정소 안전점검 리스트 32부.  끝.

	대기환경연구부장
주무관	안경수		대기측정관리팀장	代최용석		대기환경연구부장	01/19 代박찬구
협조자
시행	대기환경연구부-699	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	5703-473	/전송		/		/	대시민공개