출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	01/19 이만기

	명에 의하여 법정 수도꼭지 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 19.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2015년 1월 19일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(법정 수도꼭지 수질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 성동구 법정 수도꼭지 수질검사 지점 9개소 수질검사 실시 - 현장 3항목 측정 후 채수하여 미생물(3항목) 수질검사 예정 - 현장 항목은 9개소 모두 수질검사 기준에 적합하였으며, 미생물 검사는 검사결과가 2일 후 나옴 ※ 법정 수도꼭지 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고