함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2-1농축조 슬러지스크래퍼 구동축 베어링 교체 시행

1. 정수시설과-180(2015.1.19.)호와 관련입니다.

2. 2-1농축조 기울어짐에 의해 슬러지스크래퍼 회전시 부하가 증가하여, 과부하로 인한 설비운전 중단을 방지하기 위하여 아래와 같이 긴급 정비하고자 합니다.

가. 건    명 : 2-1농축조 슬러지스크래퍼 구동축 베어링 교체

나. 소요예산 : 금7,150,000원(금칠백일십오만원)

다. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

라. 계약방법 : 수의계약(소액)

마. 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호

바. 계약대상 : 디케이엠엔이 (대표 두정언, 전화 02-462-0041)

사. 납품기한 : 계약일로부터 14일

아. 하자보증 : 납품검사일로부터 1년

붙임  1. 물품구매요구서     1부.

2. 산출기초조사서     1부.

3. 견적서            2부.

4. 청렴계약이행서약서 1부.

5. 수의계약사유서     1부.

6. 보고서            1부.  끝.

주무관	이상록		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	01/19 이성재
협조자	주무관	황유진		주무관	최양교		행정관리과장	유영준
시행	정수시설과-186	(		)	접수		(		)
우	133-111	서울 성동구 왕십리로 27	/
전화	3146-5534	/전송	3146-5509	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개