		강동수도사업소
CU********9*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030420405	고객접수번호	1012015004924
수용가명	***	민원신청일	2015년 01월 19일
수용가주소	************************************************************************
신청인	***	******	************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********442
현장방문일시	10시 40분	현장출동자	***
처리일시	2015년 01월 19일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계
수압	kg/cm²	관종
처리결과	양변기고장

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					01/19 이상봉
협조자
시행			현장민원과-816										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)																/
전화		3146-3347							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)