함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	'14년 정밀안전진단 관련 배수지 내부방식 상태조사 결과 제출

1. 시설관리과-301(2015.1.15.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 ‘14년 상수도시설물(배수지, 가압장) 정밀안전진단 과업으로 시행한 배수지 내부 방수․방식 상태조사(용탈 및 손상) 결과를 따로 붙임과 같이 제출합니다.

가. 용탈 측정대상 배수지 현황 : 6개소

나. 측정결과

- 1단계(양호) : 신정, 신월, 화곡배수지

- 2단계(경미) : 목동, 개봉, 우장산배수지(지속적인 유지관리)

붙임 :  배수지 내부방식 용탈 측정결과 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	서장원		주무관	손종백		시설관리과장	전결 01/19 이자원
협조자
시행	시설관리과-1117	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-4011	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개