	도봉소방서
수신	도봉구 방학로 43 오복주유소 유 진 원
(경유)
제목	시정보완명령서(오복주유소)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 계신 오복주유소에 대한 주유취급소 소방검사결과 미비사항에 대하여「위험물안전관리법」제14조(위험물시설의 유지․관리)의 규정에 의하여 아래와 같이 시정보완명령을 통지하오니, 기한내 완비하시기 바라며, 2. 시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는「위험물안전관리법」제12조 3호의 규정에 의거 30일간의 사용정지 및 동법 제36조 5호의 규정에 의하여 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청하실 수 있습니다.
소방시설등의 종 류	시정보완 명령사항	보완기간	관련법령의 규정
주유취급소	○ 사무실 출입문 개폐장치 불량 시정 요함.	2015.1.26. (월)	위험물안전관리법 제14조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제37조

.  끝.

	도봉소방서장
담당자	윤기중		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	01/19 최승달
협조자
시행	예방과-606	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	956-0914	/전송	3491-6119	/		/	대시민공개